2021年6月馆陶县生活饮用水监测信息公示

	监测地点


	浑浊度

（NTU）

限值

3
	色度

（度）

限值20
	嗅和味

限值

0
	肉眼可见物

限值

0
	PH

＞6.5

且＜8.5
	氟化物

(mg/L)

限值

1.0
	氰化物

(mg/L)

限值0.05
	氯化物

(mg/L)

限值

250
	总硬度

(mg/L)

限值

450
	硫酸盐

(mg/L)

限值

250
	铁

(mg/L)

限值

0.3
	锌

(mg/L)

限值

1.0
	铜

(mg/L)

限值

1.0
	溶解性总固体

(mg/L)

限值

1000
	菌落总数

(CFU/ml)
限值

100


	总大肠菌群

(MPN/100ml)

限值

0



	馆陶县南水北调配套水厂
	＜0.5
	＜5
	0
	0
	7.34
	0.18
	＜0.002
	8.0
	124.1
	26.3
	0.0125
	0.0125
	0.0125
	246
	0
	0

	陶山市场
	＜0.5
	＜5
	0
	0
	7.32
	0.18
	＜0.002
	11.0
	134.1
	44.3
	0.0125
	0.0125
	0.0125
	245
	5
	0

	桃园酒店
	＜0.5
	＜5
	0
	0
	7.35
	0.17
	＜0.002
	9.0
	144.1
	34.8
	0.0125
	0.0125
	0.0125
	246
	0
	0

	中央财富城
	＜0.5
	＜5
	0
	0
	7.27
	0.17
	＜0.002
	8.0
	122.1
	28.8
	0.0125
	0.039
	0.0125
	245
	1
	0

	温泉小镇
	＜0.5
	＜5
	0
	0
	7.36
	0.17
	＜0.002
	8.0
	132.1
	25.2
	0.0125
	0.056
	0.0125
	254
	0
	0

	卫健局
	＜0.5
	＜5
	0
	0
	7.38
	0.17
	＜0.002
	7.0
	128.1
	27.1
	0.0125
	0.0125
	0.0125
	264
	0
	0


