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为提高燃气供应保障能力，拓展多向气源通道，优化能源结构，统筹燃气供需平衡和清洁高效利用，加强燃气设施建设管理，提高燃气管理智能化水平，预防和减少燃气安全事故发生，促进城乡燃气事业高质量发展，助力“双碳”目标实现和新旧动能转换，根据河北省住房和城乡建设厅《关于组织编制住房城乡建设领域专项规划的通知》要求，我局组织编制了《馆陶县燃气设施专项规划（2025—2035年）》现已形成征求意见稿。为广泛听取公众意见，进一步优化规划编制成果，即日起面向社会公开征集意见建议。
反馈电话：16630066986
反馈邮箱：344124531@qq.com
一、规划范围。
规划范围为《馆陶县国土空间总体规划》确定的中心城区范围，包括馆陶镇行政辖区及规划需要管控的房寨镇、柴堡镇、寿山寺镇、王桥镇部分区域，总面积74.12平方千米。
二、规划目标。
围绕促进能源转型升级、推进“双碳”目标实现，构建安全、稳定、高效的燃气供应系统。 
到 2035 年，全县城镇燃气实现高质量发展，城镇燃气普及率达 100%，其中天然气利用水平进一步提升。形成“全县一张网、多气源互补、供需平衡、用气结构合理、运行安全可靠”的燃气供应保障体系；充分建立公平开放、竞争有序、行为规范的市场环境，建成以智慧燃气平台为支撑的综合管理体系。持续开展老旧管网等燃气设施更新改造，进一步提高农村燃气普及率。
三、气源规划。
规划中心城区、园区、各乡镇和农村以管道天然气为主，规划天然气气源分别来自现状的榆济线和鄂安沧线天然气，新增曹妃甸外输 LNG 天然气和故邯线气源。 
液化天然气 LNG 为调峰气源，液化石油气作为补充气源，主要在天然气管网暂时不能覆盖区域和乡村使用。
4、 场站设施规划
保留现状鄂安沧馆陶分输站，气源来自鄂安沧邯郸支线。
保留现状“县县通”管道馆陶分输站（萧屯分输站），气源来自中石化榆济线，供气范围几乎覆盖馆陶县全域。
保留国控长城能源南徐分输站，气源来自鄂安沧长输管线。
规划新建曹妃甸外输LNG分输站，位于馆陶县柴堡镇齐堡村东，为未来的重要补充气源。
保留现状路桥乡丝窝寨调压站，气源来自中石化鄂安沧线，主要供魏僧寨镇28个村，路桥乡36个村用气。
现状液化气供应站周边为居住区，为保障城市安全，规划将现状液化气供应站搬迁至城市外围，位于中心城区南侧。
五、中压管网布局规划。
规划中心城区在现状管网的基础上建设中压管道，中压管线主要沿主干道路敷设，逐步成环，扩大供气范围，满足区域的供气需求，重点新建公主大道以西和永济路以东区域燃气管道。形成“四横五纵”的主干管网系统，东西向主干管分布在新能街、金凤大道、粮画大道、东龙街，南北向主干管分布在创业路、公主大道、英才路、新华路、平安路，管径de250-de200，次干管、支管沿其他道路敷设，管径de160-de110。 
六、近期建设规划。
1、生活用气老旧燃气设施更新改造 
对馆陶县建成区内燃气壁挂炉、燃气灶具及燃气表进行更新改造。
2、燃气管网更新改造 
针对不满足安全运行要求和经评估存在安全隐患的市政管道、庭院管道和立管(含引入管、水平千管)进行更新改造，优先改造安全风险突出的管道，并在重要节点安装物联智能感知设备。 
3、燃气场站设施更新改造 
针对经评估不满足安全运行要求的厂站和设施进行更新改造，重点解决存在超设计运行年限、安全间距不足、临近人员密集区域、地质灾害风险隐患大等问题。
4、新建燃气管网 
针对设施能力不足、管网未全覆盖的区域新建燃气管道，推动居民住宅或商住混合建筑瓶装液化气改造为管道燃气，提高管网覆盖范围，打通输配关键节点，提升系统效率和可靠性。

